## Slide 1: Телемедицинский мониторинг (ТТМ)
Дмитрий Владимирович Дроздов
Классификации систем ТММ
ТММ с использованием медицинских изделий
Документирование ТММ
Опыт внедрения систем ТММ, проблемы и решения
ТММ с использование гаджетов - допустимо или нет
25.08.2020

## Slide 2: О возможном конфликте интересов
Являюсь заместителем генерального директора по НИОКР ООО «Аксма», Балашиха
Консультирую ряд проектов в области цифровой медицины
Преподаю и веду исследовательские работы в МФТИ и в МГТУ им. Баумана, а также по программам НМО

## Slide 3: Уведомления
Презентация предназначена для образовательных целей
Материал доклада предназначен для специалистов здравоохранения и не должен передаваться третьим лицам
Изображения медицинского оборудования, медицинских записей и выполнения медицинских процедур не являются рекламой, они иллюстрируют возможные варианты материально-технического обеспечения лечебно-диагностического процесса и информационных решений
Изображения соответствуют требованиям медицинской этики и принципам GCP/GMP

## Slide 4: Определение телемедицинский мониторинг
Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента (как правило, страдающего хроническим заболеванием) путем регулярного объективного измерения каких-либо физиологических параметров, накопления и анализа этих данных
Регулярность
Накопление
Анализ данных
ТММ

## Slide 5: Цели ТТМ
Минимизация рисков для жизни и здоровья человека
Максимально комфортные условия медицинского наблюдения
Повышение приверженности пациента модификации факторов риска (немедикаментозным мерам первичной и вторичной профилактики заболеваний)
Повышение комплаенса (complience) пациента в отношении терапии
ТММ

## Slide 6: Информационно-технологическая схема ТТМ
Медицинское изделие
Технологическая платформа (хаб)
Контакт-центр
МИС
Информ- сервисы
Врач
Социальный работник
Скорая помощь

## Slide 7: Организация связи МИ с хабом ТТМ
Прямая коммуникация (мобильный интернет, WiFi, SMS, радиоинтерфейсы, …)
Коммуникация через абонентский терминал пользователя (смартфон, планшет, приложение для компьютера, …)
Технологическая платформа (хаб)
Медицинское изделие
Медицинское изделие

## Slide 8: Известные МИ для ТММ
Электрокардиографы
Измерители АД
Пульскосиметры
Весы
Глюкометры
Пикфлуометры
Анализаторы мочи
Фетальные мониторы
ТММ
Условие для применения в практике МО: Регистрация МИ в установленном порядке

## Slide 9: Требования к МИ для ТММ
Простота использования
Доступность пациенту
Безопасность применения
Информационная безопасность
ТММ

## Slide 10: Требования к технологической платформе ТММ
Прием данных от МИ, проверка валидности и целостности
Хранение данных
Логирование (журналирование) активности
Автоматическая обработка данных
Представление результатов ТММ
Разграничение доступа к данным и результатам ТММ
Интеграция с другими МИС
Встраивание в систему бизнес-процессов оказания медицинской помощи по нозологиям

## Slide 11: Личный кабинет пользователя ТММ хаба
Личный кабинет
Пациента
Админи- стратора
Врача
Соц
работника
Наглядность представления информации
Разграничение доступа к данным
Информационная поддержка бизнес-процессов МО

## Slide 12: Организация работы контакт-центра
Оборудование
Средства связи
Помещение
Персонал
Сценарии обработки типовых ситуаций
Сценарии обработки экстренных ситуаций
Протоколы взаимодействия с лечащими врачами
Взаимодействие с другими МИС

## Slide 13: Требования к персоналу контакт-центра
ТММ
Медицинские знания
Навыки коммуникации
Медсестры, фельдшеры, врачи
Социальные работники
Психологи
? Инженеры техподдержки

## Slide 14: Ответственность при ТММ
Медицинской организации
Медицинского персонала
Пациента
Фиксация ответственности в документах
Фиксация назначения и применения ТММ в истории болезни и другой медицинской документации
Создание локальной нормативной базы МО

## Slide 15: Абсолютные общие противопоказания к ТММ
Несогласие пациента (законного представителя) на применение телемедицинских технологий
Невозможность использования медицинского изделия конкретным пациентом (физическая или психическая)
Отсутствие дистанционной коммуникации с пациентом
Невыполнение пациентом рекомендаций, полученных в процессе ТММ
Неустранимые технические проблемы

## Slide 16: Общая схема ТММ: начало применения
Очный осмотр, определение показаний, противопоказаний
Информированное согласие
Выдача (приобретение) МИ
Обучение применения МИ
Тестовые подключения / обучение

## Slide 17: Общая схема ТММ: цикл применения
ТММ
Измерение
Оценка
Реагирование
Продолжительность определяется целесообразностью применения ТММ для конкретного пациента
Фиксация результатов в ИБ:
Дневниковая запись
Этапный эпикриз

## Slide 18: Расчет потребности в ТММ
Данные заболеваемости в наблюдаемом контингенте
Прогностические оценки развития МО
Инструктивные материалы по применению ТММ
Методические рекомендации «Диспансерное наблюдение больных хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития» / Бойцов С. А. и др. М.: ФГБУ «ГНИЦПМ», 2016. 31 с

## Slide 19: Оценка эффективности ТММ
Показатели здоровья
Летальность
Комплаенс
Технические параметры
Медицинские показатели (динамика)
Медико-экономический анализ

## Slide 20: ТММ в кардиологии
Мониторирование массы тела
ЭКГ
АД
Анкетирование качества жизни

## Slide 21: Самостоятельная регистрация ЭКГ Пример KARDI.RU
Портативный регистратор ЭКГ
Сайт для сбора и анализа данных
Дополнительная обработка – дисперсионное картирование

## Slide 22: KARDI.RU простота использования
Проверьте электроды
Приготовьтесь
Съем сигнала 30 секунд
Передача сигнала

## Slide 23: KARDI.RU портативность и удобство
Продуманная эргономика комплекта
Минимизация вероятных ошибок пользователя
Ориентация на «обывателя»

## Slide 24: Пример протокола KARDI.RU

## Slide 25: Дополнительный анализ ЭКГ в KARDI.RU
Реализована технология дисперсионного картирования миокарда

## Slide 26: Автоматическая интеллектуальная пометка исследований в ЛК врача

## Slide 27: Клинический пример
Желудочковая парасистолия у бессимптомного пациента, самостоятельно отменившего часть медикаментов
Отмечен сливной комплекс

## Slide 28: Основные направления ТММ ЭКГ
Верификация ЭКГ нарушений при жалобах на боли в сердце, сердцебиение, потерю сознания, головокружение и т.п.
Контроль ЭКГ у коморбидных пациентов
Контроль нарушений ритма и проводимости, в том числе и у бессимтомных пациентов
Контроль интервала QT
Контроль пациентов, получающих антиритмическую и/или антиангинальную терапию
Контроль пациентов, перенесших операции на сердце и крупных сосудах
Использование в спортивной медицине, в том числе у практически здоровых лиц

## Slide 29: Методы измерения АД
Метод | Аппаратура | Исполнитель
Офисное измерение АД (ОАД) | Тонометр | Лечащий врач
Автоматизированное ОАД | Профессиональный тонометр | Лечащий врач, кардиолог
Самоконтроль АД (СКАД) | Тонометр | Пациент
Телемедицинский СКАД | Специальный тонометр | Пациент
Суточное мониторирование (СМАД) | СМАД | Врач ФД
СМАД с доп. параметрами | СМАД+ (++, +++) | Врач ФД
Измерение в пунктах контроля АД | Тонометр | ??? Данные теряются

## Slide 30: Тактика контроля АД при выявлении АГ
Рекомендации по артериальной гипертонии Европейского общества кардиологов и Европейского общества по артериальной гипертонии 2018 (РМОАГ 2019)

## Slide 31: Значимость СКАД
Величина АД, полученная методом СКАД, более тесно коррелирует с поражением органов-мишеней и прогнозом заболевания, чем клиническое АД, и его прогностическая ценность сопоставима с методом СМАД после поправки на пол и возраст
Доказано, что метод СКАД повышает приверженность пациентов лечению
Рекомендации по артериальной гипертонии Европейского общества кардиологов и Европейского общества по артериальной гипертонии 2018 (РМОАГ 2019)

## Slide 32: Значимость СКАД
Impact of Home Blood Pressure Telemonitoring and Blood Pressure Control: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Studies Omboni S, Guarda A, Am J hypert, 2011
Мета-анализ 12 полноценных клинических исследований со строгим отбором
Уровень доказательности I (A)

## Slide 33: Эффективность телемониторинга СКАД
Метод самоконтроля артериального давления (возможности и ограничения). Ощепкова Е.В., Цагареишвили Е.В., Рогоза А.Н., Cons med 2006; 11: 52-5
Исследование в России, продолжительность наблюдения 1-2г
Применение СКАД:
  Приверженность лечению 86% пациентов
  Достижение целевого уровня АД 48% пациентов
СКАД эффективен для мониторинга «гипертонии рабочего дня», если тонометр доступен на рабочем месте (иначе СМАД)

## Slide 34: Технические решения для ТММ СКАД
Тонометр + блокнот
Дешевизна
Неудобство для врача
Тонометр + приложение
Требуются навыки, ручной ввод данных
Доступ в интернет
Тонометр + смартфон
Сопряжение тонометра и смартфона
Мобильный интернет
Тонометр с выходом в сеть
1 устройство
Мобильный интернет
Можно использовать везде
2 устройства
2 устройства
Зависимость от оператора

## Slide 35: Влияние способа передачи данных на отказ от использования ТмСКАД
Chart: Доля пациентов, отказавшихся от использования ТмСКАД
| Приложение | BT+смантфон | GSM-тонометр
Первые 3мес | -16 | -10 | -12
Первые 6мес | -33 | -44 | -4
9% отказов связаны с отсутствием сотовой связи
Данные НМИЦ ПМ цит. по докладу Рогоза А.Н., 2019, конференция МИР-2019

## Slide 36: ГемоДин
Автоматический тонометр с передачей осциллограммы
Измерение АД
Сохранение и передача осциллограммы
Серийный (циклический) режим измерения
Память на 2 пациента
Передача данных в облачный сервер с веб-интерфейсом
Выбор беспроводного интерфейса
GSM

## Slide 37: Инфраструктура ГемоДин
Прибор
Приложение Android
Приложение Windows
Облачный сервер

## Slide 38: Осциллометрическая кривая (после частичной обработки)
Размах осцилляций
Время или среднее давление
Информации много больше, чем 3 числа: САД, ДАД, ЧП
Для получения «хорошей» кривой надо соблюсти ряд условий

## Slide 39: Способы получения осциллометрического сигнала
На инфляции (накачке)
На декомпрессии
Компрессор, датчик, клапан, манжета
Ступенчатой
Плавной
Нерегулируемой
Регулируемой
Решение для аритмий, оптимальная скорость

## Slide 40: Осциллограмма как источник данных
Обработка осцилограммы - источник информации как для науки, так и для практики
Кроме АД и частоты пульса можно рассчитать показатели гемодинамики

## Slide 41: Серийное (циклическое) измерение АД
Вариант 1: хорошая сходимость результатов
Параметры серии
Интервал
Число измерений
Вариант 2: сходимости результатов нет
Дополнительное измерение

## Slide 42: Серийное измерение АД
Минимизирует «эффект первого измерения»
При мерцательной аритмии и других нарушениях ритма – значение АД ближе к истинному
Не обременяет пациента (повышает вовлеченность)
При использовании прибора в качестве профессионального тонометра – экономит время
Автоматическая обработка ошибок измерения (приоритет – комфорт пациента)

## Slide 43: Сервер: и врачу, и пациенту
Авторизация
Регистрация ЛК
Загрузка приложений
Инструкции
Что и зачем
Рекомендации

## Slide 44: Сервер: и врачу, и пациенту

## Slide 45: Автоматический протокол

## Slide 46: Фрагмент автоматического протокола

## Slide 47: Так что, кроме АД и ЧП?
Приемлемая устойчивость к аритмиям
Расчет параметров центральной и периферической гемодинамики (УО и СПВ)
Определенный уровень мониторинга АД и контроля гипертензий

## Slide 48: ТММ СКАД: место в номенклатуре медицинских услуг
A02.12.002.002 Дистанционное наблюдение за показателями артериального давления
Номенклатура медицинских услуг (новая редакция). Утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 октября 2017 года N 804н. Действует с 01.01.2018. В редакции Приказа Минздрава России от 5 марта 2020 года N 148н (в т.ч. с изменениями вступившими в силу 18.04.2020)
Есть основания для оплаты ТмСКАД за счет средств ОМС

## Slide 49: Основные направления ТТМ АД
Альтернатива СМАД для части пациентов
Контроль эффективности гипотензивной терапии
Постгоспитальное сопровождение пациентов, в том числе коморбидных с сосудистыми нарушениями
Контроль АД при занятиях спортом

## Slide 50: Группы повышенного внимания при ТММ АД
Аритмии (мерцательная)
Использование приборов, адаптированных к аритмиям
Серийный режим измерения
Значительная выраженность атеросклероза
Контроль СПВ и других параметров гемодинамики
Визуальный контроль осциллограммы
Известные сложности подбора терапии
Визуальный контроль осциллограммы

## Slide 51: ТММ уровня гликемии
Глюкометр + приложение для смартфона
Наглядность результатов
Передача данных (+-)
Глюкометр Контур Плюс Уан РУ №ФСЗ 2008/02237

## Slide 52: Анализатор мочи Etta АМП-01 на тест-полосках
Анализ мочи по 11 параметрам, включая глюкозу и белок
Время выполнения анализа 60с
Мобильное и клиент-серверное приложения

## Slide 53: Перспективы использования ТММ лабораторных показателей
Класс приборов POC (point of care – в месте оказания помощи) быстро развивается
Анализ там и тогда, где нужно пациенту
Традиционные лабораторные приборы
Привычно
Производительность
POC
«Сухая» химия
Скорость
Рост парка

## Slide 54: Гаджеты и ТММ
Строго говоря: сейчас вне закона (нет регистрации МИ)
Игровой момент →
  модификация факторов риска
  комплаенс
Платформа для отработки новых технологий мониторинга
Новые информационные решения

## Slide 55: Благодарности
Лично
Анатолий Николаевич Рогоза
Антон Владиславович Владзимирский
Дмитрий Анатольевич Прилуцкий
Сотням специалистов, работавшим и работающим с приборами, к которым имел отношение
Команде ООО «АКСМА»